

**Budapesti Gépészeti SZC  
Eötvös Loránd Technikum**

Műszaki informatikus  
54 481 05

Vadász Dávid

2024

**Záródolgozat**

**Füstérzékelő**

**Vadász Dávid**

**Budapest**

**2024**



**Budapest Gépészeti SZC**

**Eötvös Loránd  
Technikum**

**Műszaki informatikus  
54 481 05**

**Készítette Konzulens**

**Vadász Dávid Molnár József**

**Konzulensi Nyilatkozat helye**

**TANULÓI NYILATKOZAT**

Alulírott …………………………… műszaki informatikus tanuló kijelentem, hogy ezt a záró dolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem csak a megadott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.

Hozzájárulok, hogy a jelen munkám alapadatait (szerző (k), cím, magyar nyelvű tartalmi kivonat, készítés éve, konzulens (ek) neve) a BGéSZC Eötvös Loránd Technikum nyilvános hozzáférésű elektronikus formában, a munka teljes szövegét pedig az iskola belső hálózatán keresztül (vagy hitelesített felhasználó számára) közzétegye. Kijelentem, hogy a benyújtott munka és annak elektronikus verziója megegyezik.

Kelt: Budapest, 2024 március 07.

……………………………..

[Név]

|  |
| --- |
| Tartalomjegyzék |

|  |
| --- |
| **Tartalomjegyzék** |

**Konzulensi nyilatkozat** **4**

**Tanulói nyilatkozat** **5**

**Tartalomjegyzék** **6**

**Bevezetés** **7**

Köszönetnyilvánítás

1. **Választott téma indoklása** **8**
2. **Téma kifejtése** **10**

Fejlesztői környezet bemutatása

A záródolgozatban felhasznált eszközök

1. **Rendszer bemutatása**

Rendszertervrajz

A program felépítése

1. **Saját vélemény**

Továbbfejlesztési lehetőségek

**Összefoglalás**

Konklúzió

Eredmények bemutatása

**Irodalomjegyzék**

**Ábrajegyzék**

**A csatolt mellékletek jegyzéke**

**Mellékletek**

|  |
| --- |
| DOKUMENTÁCIÓ – bevezetés |

|  |
| --- |
| **BEVEZETÉS** |

A dolgok internete (IoT) olyan elektronikai eszközöket vagy intelligens eszközöket jelent, melyek képesek felismerni lényegi információt és ezt továbbítani internetes hálózaton, hogy további eszközökkel kommunikáljanak vagy feldolgozhassák ezeket az adatokat adott célokra. Ezek az okos eszközök beépített szenzorok vagy érzékelők segítségével képesek adatokat gyűjteni. Az IoT a modern világban folyamatosan terjedő technológia, mellyel újabb és újabb módszereket hozunk létre életünk megkönnyítésére, és az online tér terjesztésére. Ilyen eszközök közé tartozik például az okosóra, okosriasztó, okosfüggöny, okosfűtésvezérlés, a záródolgozat témája, az okos füstérzékelő, és még sok más eszköz.

|  |
| --- |
| **Köszönetnyilvánítás** |

Szeretném megköszönni osztálytársamnak és egyben csapattársamnak Szűcs Erik Dánielnek a záródolgozatban való aktív és kreatív részvételét és segítségét a megvalósításban.

Külön ki szeretném emelni Molnár József tanárurat mint a záródolgozat konzulensét a projektben való segítségnyújtásért, véleménynyilvánításért és ellenőrzésért, illetve Szénásy Zsolt tanárurat a füstérzékelő modelljéhez való tervezésnél nyújtott segítségért.

|  |
| --- |
| DOKUMENTÁCIÓ – 1. fejezet |

|  |
| --- |
| **Választott téma indoklása** |

Öt évnyi informatikai tanulmányaim során a programozással történő fejlesztés és tervezés az, amiben kiemelkedőnek érzem magam, weboldalak tervezésével, programok kódolásával, módosításával szeretek foglalkozni, ennek köszönhetően programtervezőnek/fejlesztőnek tervezek továbbtanulni, illetve elhelyezkedni a jövőben.


A programozás felé való érdeklődésem és szeretetem, illetve a technikum érdekében való cselekvés miatt választottam ezt a témát. A projekt több ötlet és tény összevetéséből született, az Arduino mikrokontrollerek és szenzorok, a laravel, php és adatbázisok összekötése, illetve legvégül a technikumban fennálló problémából, az épületen belül való tiltott dohányzás.

Az összevetésből megszületett a füstérzékelő ötlet, ami az elkövetkezendő hónapokban fokozatosan meg lett alkotva és továbbfejlesztve. Egy Arduino Wi-Fi modul, melyre egy hőmérséklet és páratartalommérő, levegőminőségmérő és jelző LED-ek kerültek, ezek köré pedig egy modell lett tervezve, majd 3D nyomtatva. Továbbá egy laravellel kialakított php webszerver, melyen valós időben lehet figyelni a szenzorok által mért adatokat, a mért adatok és termek pedig adatbázisba vannak feltöltve külön táblákban.


A füstérzékelő tanári kar által használható webes felület, ahol folyamatosan figyelhető, hogy történik-e valahol dohányzás a technikum épületén belül, melyet a kihelyezett füstérzékelők mérnek és töltenek fel. Az Arduino kódban csak a hálózat nevét és jelszavát kell módosítani attól függően, hogy a technikum melyik forgalomirányítóját éri el a kihelyezendő füstérzékelő, maga a csatlakozás dinamikusan történik a hálózatra (DHCP), lefoglal magának egy szabad IP címet az eszköz.

Termeket a webes felületen lehet felvenni, módosítani és törölni az igények alapján, azaz dinamikusan bővíthető a webes felület.

|  |
| --- |
| DOKUMENTÁCIÓ – 1. fejezet |



1. ábra: A Főoldal nézete fejlesztés közben, a Microsoft Edge böngészőben



2. ábra: Egy tanterem nézete fejlesztés közben, a Microsoft Edge böngészőben

|  |
| --- |
| DOKUMENTÁCIÓ – 2. fejezet |

|  |
| --- |
| **Téma kifejtése** |

|  |
| --- |
| **Fejlesztői környezet bemutatása** |

A záródolgozat fejlesztése során több program, keretrendszer és könyvtár is igénybe lett véve a célok eléréséhez.

A webes felület fejlesztéséhez a **Visual Studio Cod**e programot használtam, az füstérzékelő fejlesztéséhez az **Arduino IDE** programot vettem igénybe, a füstérzékelő modelljéhez pedig a **SolidWork**s program volt felhasználva. A webszerver működtetéséhez és adatbázis kezeléshez pedig szükség volt az **XAMPP** nevű programra.  
A webes felület teszteléséhez és megtekintéséhez a **Google Chrome** és **Microsoft Edge** böngészőket használtam.

A záródolgozat, és minden ahhoz tartozó kód, dokumentáció, modellek, tervek, képek, stb. feltöltésre került a saját **GitHub** profilomon generált tárolóba (**Repository**-ba), mely a záródolgozat fejlesztése során folyamatosan kapta a frissítéseket, módosításokat (**Commit**-okat). A GitHub által beépített **Commits** funkciónak köszönhetően visszanézhető minden változás, amin keresztülment a projekt a létrehozásától kezdve.

A projekt linkje: <https://github.com/VdszHun/Project2024>

|  |
| --- |
| **A záródolgozatban felhasznált eszközök** |

A webes felület megtervezéséhez szükség volt az ingyenes **Laravel** keretrendszerre, mellyel PHP alapú webszervereket lehet fejleszteni, ennek az alkalmazásához pedig szükség volt a **Composer** nevű PHP függőség kezelő telepítésére, mely szintén ingyenes.

A web fejlesztése a Microsoft által forgalmazott, **Visual Studio Code 1.87.0**-ás változatában történt, ahol a Composert és Laravelt telepíteni kellett ezzel a paranccsal a programban található terminálon keresztül: **composer** global require laravel/installer. Továbbá a programon belül telepítésre került a **Laravel Blade Snippets** és **Laravel Snippets** kiegészítők, melyek szintaxisok és prefixek kiemelésével, egyszerűbb alkalmazásával segítették a kódolást, illetve a **Thunder Client** kiegészítő, mellyel API-on keresztüli adatok feltöltését lehet tesztelni.

|  |
| --- |
| DOKUMENTÁCIÓ – 2. fejezet |

Az okoseszköz fejlesztéséhez az **Arduino IDE 2.3.2**-es változata volt használva, azon belül telepítésre került az **esp8266**-os nevű board kezelő, mellyel a Wi-Fi modulra lehet kódot írni, **Adafruit Unified Sensor** és **DHT sensor library** nevű könyvtárak, melyek szükségesek voltak a szenzorokhoz való kód készítéséhez. A webszerver és adatbázis kezeléshez az **XAMPP Control Panel v3.3.0**-as változata volt alkalmazva.

A füstérzékelő modelljének megtervezéséhez a **SolidWorks 2023** volt használva, a modell pedig a technikumban lett kinyomtatva egy 3D nyomtatóval.

Az okoseszközhöz felhasznált alkatrészek:

* 1db ESP8266 Wemos - NodeMCU 1.0 (ESP-12E modul)
* 1db USB-C kábel
* 1db DHT11 Temperature & Humidity Sensor
* 1db MQ-135 Gas Sensor
* 2db Arduino LED
* 1db 3kΩ, és 1db 2kΩ ellenállás
* Vezetékek
* Egyedi, a technikum által nyomtatott 3D modell

|  |
| --- |
| DOKUMENTÁCIÓ – 3. fejezet |


|  |
| --- |
| **rendszer bemutatása** |

|  |
| --- |
| **Rendszertervrajz** |

A füstérzékelőt kétféleképpen is meg kellett tervezni, készült egy áramköri nézet és modellnézet is az eszközről. Az alább látható áramköri rajz fontos szerepet játszik a technikum érdekében, hisz ha több füstérzékelőt szeretnének kihelyezni a jövőben e rajz alapján lehet összekötni az eszközöket, LED-eket és ellenállásokat az adott feladatokra ellátott vezetékekkel, nagyon fontos figyelembe venni a vezetékekhez kapcsolódó csatlakozások neveit, hisz ha nem megfelelően vannak, bedugva zárlatossá tehetik a rendszert, ami tönkre is teheti az alkatrészeket, vagy elégetheti az ellenállásokat.

Az eszközön felhasznált csatlakozások jelentései:

* D1, D2, D5: Digitális csatlakozás
* A0: Analóg csatlakozás
* GND: Földelés
* Vin: 5 Voltos áramellátás
* VCC: Áramfogadás
* DAT: Adat csatlakozás, digitális csatlakozáshoz kell kötni



3. ábra: A füstérzékelő áramköri nézete a Circuit Diagram weboldalon


|  |
| --- |
| DOKUMENTÁCIÓ – 3. fejezet |

Az eszközről szintén készült egy 3D modell, melyet a technikum kinyomtathat a saját 3D nyomtatójával bármennyiszer. A modell tartalmazza a tok darabjait, illetve a lemodellezett Wi-Fi modult, szenzorokat, LED-eket és ellenállásokat. A végleges modell, és minden egyes alkatrésze külön-külön megtalálható a projekt **Project2024\public\3dmodel** mappájában.

A modell tervezésekor figyelembe lett véve

* **a modell egyszerű összerakhatósága**: a modell darabokból és csavarokból áll össze, melyeket könnyen össze lehet rakni.
* **az eszközök elhelyezhetősége**: minden felhasznált szenzor és eszköz mérete le lett mérve milliméter pontosan, hogy a modellben is precízen el lehessen helyezni őket.
* **a LED-ek kivezetése**: a LED-ek ki vannak vezetve a modell oldalára, hogy bárki láthassa az általuk küldött jelzéseket.
* **az esetleges plafonra szerelés**: a modell oldalán található szárnyaknak köszönhetően az eszköz akár plafonra is helyezhető.
* **szűrő, ami eléri a szenzorokat**: a modell tetején lévő szűrőn keresztül bejut a levegő a szenzorokhoz, így a szenzorok sikeresen végre tudják hajtani a méréseket.
* **a vezetékek törés és szakadásvédelme**: a modell belülről tágas és több szintből áll, így a vezetékek nem sérülhetnek.
* **tápegység bevezetése**: a modell alja úgy lett tervezve, hogy a Wi-Fi modulra lehessen helyezni valamilyen tápegységet. Alapesetben a Wi-Fi modul USB-C kábellel kap áramellátást, viszont biztos, hogy ez nem lenne kivitelezhető mindenhol, így más módszerek alkalmazásához lett hagyva hely a modellben.

|  |
| --- |
| DOKUMENTÁCIÓ – 3. fejezet |



4. ábra: A füstérzékelő 3D modellje a SolidWorks 2023-ban

|  |
| --- |
| **A program felépítése** |

A webnézethez és az Arduinohoz felhasznált programkódok is külön lettek bontva a nagy mennyiségük miatt. A webnézet sok mappából áll, a dokumentációban azokat emelem ki melyekben tettem módosításokat.


**Views mappa**: a views mappában találhatóak azok a fájlok, amiket a webnézet használatakor láthatunk. A mappán belül elhelyezkedik egy további mappa, layouts névvel, azon belül pedig a master.blade.php nevű fájl. A master a weboldal alapja, a neve is utal rá, a. blade.php pedig a fájlkiterjesztés, mely a többi views mappán belül megjelenő fájlon is megtalálható. Maga a master fájl a főoldal tartalmának egy részét teszi ki, a másik része a welcome fájlban található, viszont ez nem jelenti azt, hogy másik oldalra kellene kattintani a teljes főoldal nézéséhez, mert egybe jelenik meg a master és a welcome.

A fusterzekelo2 nevű fájlban található az a programkód, amit a weboldalon akkor láthatunk, ha megnyitunk egy termet.

A teremfelvetel nevű fájlban a teremfelvétel nevű fül nézete és funkciói vannak kódolva. Ezen a nézeten vehetünk fel termeket a weboldalra, ahol megadhatjuk a terem számát, szintjét, az elhelyezendő eszköz IP címét, a terem típusát (pl. Tanári), illetve egy képet csatolhatunk a teremhez, mely a későbbiekben ahhoz a teremhez lesz csatolva mindenhol.

A teremlista fájlban a teremlista fül nézete, és az ahhoz tartozó működés található. Ezen a nézeten egy táblázatos listát láthatunk az adatbázisban létező termekről, melyen módosíthatjuk a felvételnél megadott adatokat, vagy akár törölhetünk is termeket.

A welcome fájlban, mint feljebb is említve a főoldal további tartalmai találhatóak.



5. ábra: Részlet a welcome.blade.php-ból, a Visual Studio Code programban

Routes mappa tartalma:

Controllers mappa tartalma:

Models mappa tartalma:

**Providers mappa**: a providers mappában csak az AppServiceProvider fájl van módosítva, egy sor kóddal, mely lehetővé teszi a projektben a paginálás funkciót, a paginálással táblázatokba helyezhetünk léptéket, ez arra jó, hogyha már sok adat található egy táblázatban oldalakra oszthatjuk a megjelenését.

**Migrations mappa**: a migrations mappában az adatbázis létrehozásához segítő fájlok találhatóak, mindegyik migrációs fájl egy táblát hoz létre a projekt adatbázisában, ha már létezik, az adott tábla nem fogja újra legenerálni. Létezik migrációs fájl ezekhez a táblákhoz: fusterzekelo2, helyszinek, meresek. Lejjebb az adatbázisos alfejezetben részletesen le van írva mindegyik tábla feladata.

Seeders mappa tartalma:

Public mappa tartalma:

Egyéb fájlok:

Arduino kód:

Adatbázis:

|  |
| --- |
| DOKUMENTÁCIÓ – 4. fejezet |

|  |
| --- |
| **Saját vélemény** |

|  |
| --- |
| **Továbbfejlesztési lehetőségek** |

|  |
| --- |
| DOKUMENTÁCIÓ – Összefoglalás |

|  |
| --- |
| **Összefoglalás** |

|  |
| --- |
| **Konklúzió** |

|  |
| --- |
| **Eredmények bemutatása** |

|  |
| --- |
| Irodalomjegyzék |

|  |
| --- |
| **Irodalomjegyzék** |

A záródolgozatomban használt források:

* <https://laravel.com/>
* <https://getcomposer.org/>
* <https://www.arduino.cc/>
* <https://www.circuit-diagram.org/>
* <https://www.apachefriends.org/hu/index.html>
* <https://www.infojegyzet.hu/webszerkesztes/zarodolgozatmintak/>
* <https://www.w3schools.com/>
* <https://getbootstrap.com/>
* <https://stackoverflow.com/>
* <https://github.com/>
* <https://www.solidworks.com/>
* <https://color.adobe.com/create/image>
* <https://hu.wikipedia.org/wiki/Kezd%C5%91lap>

|  |
| --- |
| Ábrajegyzék |

|  |
| --- |
| **Ábrajegyzék** |

|  |
| --- |
| A csatolt mellékletek jegyzéke |

|  |
| --- |
| **A csatolt mellékletek jegyzéke** |

1. melléklet: A Budapesti Gépészeti SZC Eötvös Loránd Technikum logója  
   Forrás: <https://eotvosszki.hu/>

|  |
| --- |
| Mellékletek |

|  |
| --- |
| **Mellékletek** |

1. melléklet: A Budapesti Gépészeti SZC Eötvös Loránd Technikum logója